# Documentatie

Inhoudsopgave

Hardware | sensoren & PCB	3

Sensoren | SEN55 & SPG 41	3

SEN55:	3

SPG 41:	4

PCB	5

1ste versie	5

Layout en design (enclosure)	8

Backplate	8

TheThingsNetwork | LoRaWAN	10

TheThingsNetwork	10

Wat is de TheThingsNetwork:	10

Hoe werkt TTN:	11

Stappenplan:	12

LoRaWAN	14

Wat is LoRaWAN:	14

Specificaties:	14

Opzetten van de server (back-end)	15

Wat hebben we nodig:	15

Docker:	15

Docker netwerk	15

Opzetten	15

Node-Red	18

Wat is Node-Red:	18

Waarom gebruiken wij Node-Red:	18

Schema:	19

Blokken:	19

Database | Influxdb & docker	24

Frontend | Grafana	25

Wat is Grafana:	25

Opzetten data source:	25

Meetwaardes	27

Bronnen	28

# Hardware | sensoren & PCB

## Sensoren | SEN55 & SPG 41

### SEN55:

De SEN55 is een eenvoudig, alles-in-één platform voor sensoroplossingen voor het nauwkeurig meten van verschillende omgevingsparameters, zoals fijnstof, vluchtige organische stoffen (VOC's), oxiderende gassen, zoals stikstofoxiden (NOx), en als vochtigheid en temperatuur.

Over het algemeen kunnen de meeteenheden als volgt zijn:

- Fijnstof: Gemeten in microgram per kubieke meter (µg/m³) voor de concentratie van fijnstofdeeltjes in de lucht.

- VOC's: Gemeten in ppb (parts per billion) of ppm (parts per million) voor de concentratie van vluchtige organische stoffen in de lucht.

- NOx: Gemeten in ppb of ppm voor de concentratie van stikstofoxiden (NOx) in de lucht.

- Vochtigheid: Gemeten in procent (%), wat de relatieve luchtvochtigheid weergeeft.

- Temperatuur: Gemeten in graden Celsius (°C) voor de temperatuur in de omgeving.

De exacte eenheden en meetbereiken kunnen variëren afhankelijk van de specifieke sensoren en configuraties die worden gebruikt binnen het SEN55-platform van Sensirion.

### SPG 41:

De SGP41 is een VOC- en NOx-sensor van Sensirion. Deze sensor is zeer geschikt voor het voortdurend monitoren van de VOC- en NOx-situatie, inclusief potentieel schadelijke gebeurtenissen die niet door mensen worden waargenomen.

De meeteenheid voor VOC kan in het algemeen worden uitgedrukt in parts per billion (ppb) of parts per million (ppm), afhankelijk van de concentratie van vluchtige organische stoffen. NOx-concentraties worden meestal uitgedrukt in ppb of ppm voor gassen zoals stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). De precieze meeteenheden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke configuratie en toepassing van de sensor.

## PCB

### 1ste versie

| Front |  |
| --- | --- |
| Back |  |
| Isometrische projectie |  |

Uitleg pcb:

We dienden rekening te houden met verschillende aspecten, waaronder de dikte van onze PCB-lijnen in relatie tot het stroomverbruik. We hebben eerst het maximale stroomverbruik berekend en deze verdubbeld. Met behulp van een PCB Trace Width Calculator hebben we parameters zoals stroomverbruik, normale temperatuur, stijgende temperatuur en dikte ingevoerd. Uit de berekeningen bleek dat de lijndikte minimaal 0.03 mm moest zijn. De standaarddikte die we in KiCad gebruiken is 0.25 mm, wat ruim voldoende is.

Bij de plaatsing van de ESP32-chip moesten we ervoor zorgen dat de antenne niet tussen andere componenten lag. Dit hebben we opgelost door de antenne iets buiten het bord te laten steken. Daarnaast was het belangrijk om ervoor te zorgen dat de connectoren aan de zijkant waren geplaatst om een optimale verbinding te garanderen.

BoM

# Layout en design (enclosure)

Backplate:

Aangezien we alles gemakkelijk willen monteren hebben we gekozen om een backplate te monteren in onze installatie doos. Dit maakt zo wel ontwikkeling en installatie handiger. Alle componenten worden individueel gemonteerd op deze backplate doormiddel van standoffs:

- PCB

- Antenne

- Batterij

- SEN55 (temp, hum, VOc, NOc, fijnstof sensor)

## Dak:

Aangezien vandalisme en het verstoren van de natuurlijk een belangrijk topic is voor natuurpunt. Hebben we dus beslist om de sensoren op een bepaalde hoogte te hangen (bijvoorbeeld in een boom). Aangezien we niet een lelijke installatie doos in een boom willen hangen willen we deze dus camoufleren in de natuur, hierdoor hebben we gekozen om de installatie doos meer te doen lijken op een nestkastje. Dit gaan we doen door een 3D print te ontwikkelen die als punt dak zal gemonteerd worden op de bovenkant van de installatie doos. Voordeel hiervan is dat we ook een plaats hebben om onze zonnepanelen te monteren.

# TheThingsNetwork | LoRaWAN

## TheThingsNetwork

### Wat is de TheThingsNetwork:

TheThingsNetwork (TTN) is een open source en door de gemeenschap gedreven project dat tot doel heeft een wereldwijd, crowd-sourced en gedecentraliseerd Internet of Things (IoT)-netwerk te creëren. Het biedt de infrastructuur en tools die nodig zijn om een LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) voor IoT-apparaten te bouwen en te exploiteren. TTN is gebaseerd op LoRaWAN-technologie en wordt onderhouden door vrijwilligers en gemeenschappen. Het stelt bedrijven en ontwikkelaars in staat om IoT-oplossingen te bouwen boven op dit netwerk.

Figuur 1 Data overdracht sensor naar TTN

### Hoe werkt TTN:

Na het creëren van een end device en het genereren van de unieke sleutels en ID, volgt het volgende proces:

End Device Communicatie: Het end device, zoals een IoT-sensor of -apparaat, verzendt gegevens die het wil overdragen via het LoRaWAN-protocol.

Data Verpakt: De gegevens worden verpakt in LoRaWAN-pakketten, die de ID van het end device bevatten, evenals de beveiligingssleutels die nodig zijn voor de codering en beveiliging van de gegevens.

Verzending naar de Gateway: De LoRaWAN-pakketten worden via radiofrequentie verzonden naar een nabijgelegen gateway, die fungeert als een ontvangststation. Gateways kunnen overal in de omgeving zijn geïnstalleerd en kunnen de gegevens van meerdere end devices ontvangen.

Gateway naar Netwerk Server: De gateway ontvangt de pakketten, decodeert de gegevens en stuurt deze door naar een TTN-netwerkserver via een internetverbinding.

Netwerkserver: De TTN-netwerkserver ontvangt de gegevens van de gateway en is verantwoordelijk voor het routeren van de gegevens naar de juiste bestemming. Het verifieert ook de beveiligingssleutels om de integriteit en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Applicatie Server: De gegevens worden doorgestuurd naar een applicatieserver die specifiek is opgezet voor de toepassing of service waarmee de gegevens worden gebruikt. Deze server verwerkt en analyseert de gegevens en voert de nodige acties uit, zoals opslag, visualisatie of het triggeren van meldingen.

Terugkerende Communicatie: Als bidirectionele communicatie is vereist, kan de applicatieserver gegevens naar het end device sturen via dezelfde route, waarbij de server de gegevens naar de juiste gateway en uiteindelijk naar het end device routeert.

Beheer en Monitoring: TTN biedt beheer- en monitoringstools waarmee gebruikers de prestaties van hun netwerk kunnen volgen, apparaat registraties kunnen beheren en beveiligingsinstellingen kunnen configureren.

### Stappenplan:

- Maak een applicatie aan.

- Voeg een end device toe met volgende instellingen.

- Genereer alle sleutels (keys).

EXTRA! Bij ABP ga naar general setting < Network layer          < advanced MAC settings < Reset frame counters

Dit zorgt ervoor dat dezelfde sensor herkend wordt nadat deze uit is getrokken en later terug gebruikt moet worden.

- Voeg nu de nodige keys toe aan de credentials in de code voor de sensor.

/* Credentials file */ #pragma once // Only one of these settings must be defined #define USE_ABP //#define USE_OTAA #ifdef USE_ABP // LoRaWAN NwkSKey, network session key static const u1_t PROGMEM NWKSKEY[16] = { Voeg hier de NWSKEY toe }; // LoRaWAN AppSKey, application session key static const u1_t PROGMEM APPSKEY[16] = { Voeg hier de APPSKEY toe }; // LoRaWAN end-device address (DevAddr) // This has to be unique for every node static const u4_t DEVADDR = 0xVoeg hier de DEVADDR toe; #endif

- Upload de code met de gewenste sensor code.

- Payload Formatter < Uplink voor het decoderen van bytes. (Voorbeeld voor SPG41)

SPG41 function Decoder(bytes, port) { var decoded = {}; decoded.VOC = (bytes[0] << 8) + bytes[1]; decoded.NOX= (bytes[2] << 8) + bytes[3]; return decoded; }

SEN55 function Decoder(bytes, port) { var decoded = {}; decoded.pm1p0 = (bytes[0] << 8) + bytes[1] /100; decoded.pm2p5= (bytes[2] << 8) + bytes[3] /100; decoded.pm4p0= (bytes[4] << 8) + bytes[5] /100; decoded.pm10p0= (bytes[6] << 8) + bytes[7] /100; decoded.hum= (bytes[8] << 8) + bytes[9] /100; decoded.temp= (((bytes[10] << 8) + bytes[11]) /100) -10; decoded.voc= (bytes[12] << 8) + bytes[13] /100; decoded.nox= (bytes[14] << 8) + bytes[15] /100; return decoded; }

## LoRaWAN

### Wat is LoRaWAN:

LoRaWAN is een draadloos communicatieprotocol dat is ontworpen voor lange afstandsconnectiviteit van batterij gevoede IoT-apparaten. Het biedt een groot bereik, laag energieverbruik en wordt veel gebruikt in toepassingen zoals smart cities en industriële automatisering. Het is een open standaard en kan zowel publieke als private netwerken omvatten.

### Specificaties:

De specificaties van LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) omvatten de volgende belangrijke kenmerken:

- Frequentiebanden: LoRaWAN werkt op de 868 MHz-band in Europa.

- Lange Afstand: Het biedt connectiviteit over lange afstanden, variërend van enkele kilometers tot tientallen kilometers, afhankelijk van de omgeving en de frequentieband.

- Laag Energieverbruik: LoRaWAN is ontworpen voor energiezuinigheid, waardoor batterij gevoede IoT-apparaten maanden tot jaren op een enkele batterij kunnen werken.

- Bij schaalbaarheid: LoRaWAN-netwerken hebben meestal een gelaagde structuur die schaalbaarheid mogelijk maakt. Dit omvat eindapparaten (devices), gateways en een netwerkserver.

- Adaptieve Modulatie: LoRaWAN past de modulatie aan op basis van de afstand en omgevingsomstandigheden, waardoor het betrouwbaarheid en prestaties levert over variabele afstanden.

- Bidirectionele Communicatie: Het ondersteunt tweerichtingscommunicatie, waarbij apparaten gegevens kunnen verzenden en ontvangen via LoRaWAN-netwerken.

- Beveiliging: LoRaWAN bevat beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen, waaronder encryptie van gegevens en apparaat authenticatie.

- Open Standaard: LoRaWAN is een open standaard, wat betekent dat het niet afhankelijk is van een specifieke fabrikant en interoperabiliteit tussen verschillende apparaten mogelijk maakt.

- Join Procedure: Apparaten moeten zich aanmelden bij een LoRaWAN-netwerk voordat ze gegevens kunnen verzenden of ontvangen. Dit wordt doorgaans gedaan via een join procedure.

- Publieke en Private Netwerken: LoRaWAN-netwerken kunnen zowel publiek als privaat zijn, afhankelijk van de toepassing en de beheerder.

# Opzetten van de server (back-end)

## Wat hebben we nodig:

Voor de back-end van ons project maken we gebruik van drie essentiële services:

Node-Red: Deze service wordt ingezet om gegevens op te halen van TheThingsNetwork, deze te verwerken en vervolgens in de 'InfluxDB' database te integreren.

InfluxDB: We gebruiken InfluxDB als onze database-oplossing. Hierin worden de gegevens opgeslagen die we verzamelen en verwerken met Node-Red.

Grafana: Om de verzamelde gegevens op een visueel aantrekkelijke manier te presenteren, vertrouwen we op Grafana. Met Grafana kunnen we de gegevens in onze Influx-database grafisch weergeven.

Deze combinatie van services stelt ons in staat om gegevens efficiënt te verzamelen, verwerken en presenteren in ons project

## Docker:

We hebben besloten om deze drie services binnen een Linux-omgeving op te zetten met behulp van containers. Het gebruik van containers biedt tal van voordelen, waaronder aanzienlijke flexibiliteit en een hoge mate van veiligheid. Containers zijn namelijk geïsoleerd van elkaar, wat betekent dat elke service in zijn eigen afzonderlijke omgeving opereert. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen of wijzigingen in één container de andere containers niet beïnvloeden. Bovendien maakt het opzetten van services in containers het proces van ontwikkelen, testen en implementeren aanzienlijk efficiënter en schaalbaarder.

## Docker netwerk

Om effectieve communicatie tussen de Docker-containers mogelijk te maken, is het essentieel dat ze zich binnen hetzelfde Docker-netwerk bevinden. Dit zorgt ervoor dat de containers naadloos met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Door ze in hetzelfde netwerk te groeperen, kunnen we ervoor zorgen dat de services en applicaties die deze containers hosten, moeiteloos en efficiënt met elkaar kunnen samenwerken, waardoor de algehele systeemprestaties worden geoptimaliseerd.

Opzetten:

- Zet een linux server op (bij voorkeur --> debian)

- Installeer zowel docker als docker-compose

- Maak een folder aan (met naam naar keuze) en cd in deze folder

- Zet deze ‘docker-compose.yml’ op de linux server in de folder die je in vorige stap hebt gemaakt:

version: "3.8" services: node-red: container_name: node-red-air-quality-hoboken image: nodered/node-red:latest restart: unless-stopped environment: - TZ=Europe/Brussels ports: - '1880:1880' networks: - air-quality-hoboken volumes: -./node-red-data:/data grafana: container_name: grafana-air-quality-hoboken image: grafana/grafana:latest restart: unless-stopped environment: - TZ=Europe/Brussels ports: - '3000:3000' networks: - air-quality-hoboken volumes: - ./grafana-data:/var/lib/grafana influxdb: container_name: influx-db-air-quality-hoboken image: influxdb:latest networks: - air-quality-hoboken security_opt: - no-new-privileges:true restart: unless-stopped ports: - '8086:8086' volumes: - ./influxdb2-data/config:/etc/influxdb2 - ./influxdb2-data/appdata:/var/lib/influxdb2 networks: air-quality-hoboken:

- Bouw de docker-containers met behulp van docker-compose: zorgt dat je in de folder bent waar de docker-compose file zich bevindt en voer het volgende commando uit:

docker-compose up -d

- (Bij errors kan het zijn dat de permissions van de volumes niet goed staan, pas deze aan)

- Bekijk het docker ip-address van de influxdb aangezien je deze nodig gaat hebben voor de connectie met Node-Red en Grafana:

docker inspect influx-db-air-quality-hoboken

# Node-Red

### Wat is Node-Red:

Node-RED is een visuele programmeeromgeving waarmee je Internet of Things (IoT) en automatiseringstaken kunt maken en beheren. Het is gebaseerd op knooppunten die je kunt slepen en neerzetten om workflows te bouwen. Deze knooppunten vertegenwoordigen verschillende functies en apparaten en kunnen worden verbonden om gegevens te sturen, verwerken en integreren.

Node-RED is populair vanwege zijn gebruiksvriendelijke interface en flexibiliteit, waardoor het ideaal is voor taken zoals gegevensverwerking, het aansturen van hardware, en het automatiseren van taken in huis of op het werk. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Raspberry Pi en andere IoT-apparaten. Het biedt ondersteuning voor tal van protocollen en services, waardoor je gegevens van verschillende bronnen kunt verzamelen en ermee kunt interageren.

In essentie is Node-RED een tool waarmee je eenvoudig IoT- en automatiserings workflows kunt ontwerpen zonder uitgebreide programmeervaardigheden te hebben.

### Waarom gebruiken wij Node-Red:

Node-RED is een uitstekende keuze voor het stroomlijnen van het proces om gegevens van TheThingsNetwork via MQTT binnen te halen en specifieke waarden uit de JSON-gegevens te filteren voordat deze worden opgeslagen in onze database, INFLUXDB. Node-RED biedt een intuïtieve visuele interface waarmee we gemakkelijk de MQTT-gegevensstroom kunnen vastleggen, de JSON-berichten kunnen analyseren en alleen de relevante informatie kunnen selecteren die we willen bewaren. Het bespaart ons tijd en vereenvoudigt het gegevensverwerkingsproces, waardoor we gegevens efficiënt kunnen opslaan en analyseren in INFLUXDB voor verdere inzichten en acties.

### Schema:

### Blokken:

Instellingen MQTT blok à Bij het aanmaken van een MQTT integration een API key genereren en deze opslaan (deze ga je later nodig hebben als wachtwoord in Node-Red).

MQTT node:

- Server: Hier vul je de naam of het IP-adres van de MQTT-broker in, samen met de poort (meestal 1883).

- Action:

  - Subscribe to Single Topic (Abonneren op enkelvoudig topic): Hiermee abonneer je de MQTT-node op een specifiek MQTT-topic dat je vooraf instelt.

  - Dynamic Subscription (Dynamisch abonnement): Hiermee kun je het MQTT-topic dynamisch instellen op basis van informatie in het inkomende bericht. Dit maakt je abonnement flexibel en afhankelijk van de gegevens die je ontvangt.

- Topic: Dit is een tekstlabel waarmee je berichten kunt categoriseren. Abonneer je op het gewenste MQTT-topic voor de juiste data te krijgen.

- QoS: Kies de gewenste kwaliteit van service voor berichten (0, 1 of 2).

Security: Vul de juiste username en wachtwoord in. Dit is de username en wachtwoord (api key) die je in het begin hebt aangemaakt in TTN.

JSON node:

We plaatsen de JSON node voor de inkomende berichten naar een JSON formaat te brengen.

Change node:

Bij deze node zullen we de ontvangen payload omzetten naar een zeer specifiek onderdeel (alleen het gene wat wij willen) van de payload en deze vervolgens doorsturen.

Debug node:

In deze node gaan we de data weergeven in de console.

Influxdb out node:

Hierna gaan we een msg.payload informatie in de database zetten. In de bucket ‘ESP32aqs’, onder measurement ‘Sensordata’.

Het connecteren met de influxdb is eenvoudig!

Je geeft het IP-adres in van de infuxdb docker container (kan je checken met ‘docker inspect influx-db-air-quality-hoboken’ commando). En je zorgt dat je een API-token aanmaakt zoals in topic van influxdb is besproken. Als bucket kies je de bucket (database) die je hebt aangemaakt. Measurement kies je een zelfgekozen waarden kan zijn ‘airqualitysensor1’ zijn.

# Database | Influxdb & docker

Als database voor ons project gebruiken we InfluxDB. InfluxDB is een tijdreeksdatabase die we kunnen gebruiken om IoT sensordata op te slaan.

We kunnen daarna de database beheren en data bekijken via de ingebouwde web interface. We krijgen toegang via de browser op http://localhost:8086/.

In deze web interface moeten we vervolgens een nieuwe gebruiker en wachtwoord aanmaken. We kunnen dan een bucket aanmaken. Een bucket kan je vergelijken met de database waarin onze data zal worden opgeslagen. Wij maken de bucket “ESP32aqs” aan. We krijgen vervolgens ook een API-token te zien. Het is belangrijk dat je deze bewaart want je krijgt deze maar één keer te zien.  Als we dit gedaan hebben kunnen we vervolgens inloggen in de database met de juist gemaakte gebruiker.

Als we ingelogd zijn kunnen we in de interface data toevoegen, buckets aanmaken en de data van onze buckets visualiseren.

Een "bucket" in InfluxDB is een container waarin tijdreeksgegevens worden opgeslagen. Buckets kunnen worden geconfigureerd met instellingen zoals hoe lang gegevens worden bewaard (tijdretentiebeleid) en welke verwerking erop wordt toegepast. Ze helpen bij het georganiseerd opslaan en beheren van gegevens.

# Frontend | Grafana

### Wat is Grafana:

Grafana is een open-source datavisualisatie- en monitoringplatform dat wordt gebruikt voor het analyseren en weergeven van gegevens uit verschillende bronnen. Het stelt gebruikers in staat om grafieken, diagrammen en dashboards te maken om inzicht te krijgen in gegevens, zoals systeemprestaties, netwerkstatistieken, sensordata en meer. Grafana kan worden geïntegreerd met verschillende gegevensbronnen, zoals databases, Cloud services en monitoringstools, waardoor het een krachtig instrument is voor het bewaken en analyseren van gegevens in real-time. Wij gaan het gebruiken om gegevens te visualiseren en besluitvorming te ondersteunen.

## Opzetten data source:

Het belangrijkste om eerst te doen is het opzetten van een datasource, grafana gaat natuurlijk ergens zijn data van daan moete halen, hierbij gaan we de grafana dus rechstreeks laten communiceren met de influxDB. En gaan deze dus grafisch weergegeven worden doormiddel van grafana dashboards.

- Ga naar de webserver van grafana op port 3000.

- Hierbij druk je op data sources

- Selecteer dan uiteraard influxDB

- Vul nu de volgende waardes in

- Kies een naam

- Query Language: Flux

- URL: https://docker-ip-address (kan je achterhalen met ‘docker inspect influx-db-air-quality-hoboken’)

- Basic Auth: off

- Organization: Voel hier organizatie in dieje hebt aangemaakt

- Token: Voer hier de API token van influxdb

- Default bucket: vul hier de bucket die je hebt aangemaakt

Save en test de connectie

## Meetwaardes

Referentie NOx:

In de datasheet van de SEN55 sensor vinden we terug dat NOx wordt gemeten in “index points”. We kunnen waardes meten tussen 1 en 500.

Bron: datasheet p.8 https://sensirion.com/media/documents/6791EFA0/62A1F68F/Sensirion_Datasheet_Environmental_Node_SEN5x.pdf

In de info notes kunnen we de betekenis van deze index terugvinden.

https://sensirion.com/media/documents/9F289B95/6294DFFC/Info_Note_NOx_Index.pdf

De referentie index waarde is 1. Een NOx waarde hoger dan 1 betekent dat er meer NOx gassen aanwezig zijn dan gemiddeld.

Een waarde dicht bij 1 betekent dat er (bijna) geen NOx gassen aanwezig zijn.

Referentie VOC:

De referentie index waarde is 100. Een VOC-waarde hoger dan 100 betekent dat er meer VOC aanwezig zijn dan gemiddeld.

Een waarde minder dan 100 betekent dat er minder VOC aanwezig zijn.

Info note: https://sensirion.com/media/documents/02232963/6294E043/Info_Note_VOC_Index.pdf

Referentie Fijnstof:

https://www.vmm.be/data/fijn-stof

- PM10: fijn stof met een diameter kleiner dan 10 μm (micrometer) 
- PM2.5: fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 μm (micrometer)

Op de website van de Vlaamse milieumaatschappij vinden we terug dat volgens de Europese richtlijnen de jaargemiddelde PM2.5 concentratie niet hoger mag zijn dan 25 μg/m3.

Het jaargemiddelde PM10 concentratie mag niet hoger zijn dan 40 μg/m3.

# Bronnen

Algemeen project: https://github.com/JokerIsMyBae/AirQualityHoboken

SEN55 Doc: https://www.sensirion.com/media/documents/6791EFA0/62A1F68F/Sensirion_Datasheet_Environmental_Node_SEN5x.pdf

SPG41 Doc: https://sensirion.com/media/documents/5FE8673C/61E96F50/Sensirion_Gas_Sensors_Datasheet_SGP41.pdf